문서번호	계량기검정과-3099
결재일자	2014.11.13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	계량기검정과장
최강용		김덕유	11/13 양춘배
협 조
	주무관			김석현
	주무관			성무랑

일일 택시미터 검정 결과 보고

2014. 11. 12

서울시품질시험소

(계량기검정과)

택시미터 검정 보고 2014년 11월 12[수]
구 분	주 행 검 사			부적합 구분				정 치 검 사			비 고
				주행거리		봉인줄 불 량	기타
	계	합 격	불합격	미달	초과			계	합 격	불합격
년간누계	13,984	13,469	515	199	297	14	5	671	671
11월누계	774	712	62	34	24	0	4	106	106

□ 주행검사

구     분

계

합  격

불합격

부적합 구분

비 고

주행거리

봉인줄

불  량

기타

미달

초과

개인

모범

3

3

0

중형

36

31

5

5

소계

39

34

5

법인

장애인

0

0

0

중형

32

31

1

1

소계

32

31

1

구급

차

이송업체

일반

0

0

0

특 수

0

0

0

소 계

0

0

0

의료법인

일 반

3

3

0

특수

0

0

0

소 계

3

3

0

계

3

3

0

합     계

74

68

6

5

0

0

1

□ 정치검사

계

합  격

불합격

비      고

10

10

0

□ 기타

수수료수입(주행검사+정치검사)

158,000

수리검정확인서 발급(건)

15

※ 차량별 부적합 상세

**	****	******	종별	등록번호	부적합 내용
**	*********	*************
**	*********	*************
**	*********	*************
**	*********	*************
**	*********	*************
**	*********	카운터********

끝.