문서번호	급수운영과-22321
결재일자	2014.11.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	급수운영과장
신정우	代전성호	11/13 장종욱
협 조
	주무관		서순란

단수 계획 보고

(원인자 소화전신설공사)

2014. 11.

서부수도사업소

(급수운영과)

단 수 작 업 계 획 서

명에 의거 시업소 관내 원인자 소화전 신설공사(마포구청 주관)로 인한  단수계획을 보고  합니다.

2014. 11.13

보고자 : 지방시설주사보 신정우(인)

공사명	아현시장 비상 소화전 공사(마포구청 기획예산과)
단수일시	2014. 11.14(금) 오전10시00분~오전12시00분(중1시간) 2014. 11.14(금) 오후13시30분~오전17시00분(중1시간) 2014. 11.17(월) 오전10시00분~오전12시00분(중1시간) 2014. 11.17(월) 오후13시30분~오후16시00분(중1시간)
공사위치	2014.11.14. 시공 : 마포구 아현동 346-5호외 2개소 2014.11.17. 시공 : 마포구 아현동 572-89호외 1개소
공사개요	소화전 신설 4개소 노후밸브 교체 1개소
공사사유	화재 관리구역인 아현시장주변소화전 신설공사
단수지역	2011.11.14.일 : 아현동 329,330,331,346번지 주변 2011.11.17.일 : 아현동 332,345,495,572,638번지 주변
단수세대	2011.11.14.일 : 아현동 329,330,331,346번지 주변 약 40세대 2011.11.17.일 : 아현동 332,345,495,572,638번지 주변 약 40세대
작 업 계 획
단 수 홍 보 방 법		작 업 인 원	담당 공무원
o.단수안내 유인물 제작 배포 - 1가구 1매씩 배포 - 골목내 유인물 부착 o.상수도홈페이지에 단수내용 게재		- 배 관 공: 2명 - 안전요원: 1명 - 기 타 : 2명	감 독 : 최 원 호 직반장 : 제수변조절 7급 서순란 7급 김연태 감 리 : 노 덕 환
기타사항	- 자재준비 및 장비확보(차량,양수기등) : 담당 및 직반장확인후 공사 시행 - 현장안내원 및 교통정리원 배치 - 공사안내판 전,후방 설치 - 라바콘 및 기타 안전시설 설치 - 공사후 충분한 퇴수실시(담당 및 직반장확인후 통수)
첨부 : 1) 위치도 및 단수안내문 1부.

따로붙임 : 단수안내 문안 1부.끝.