	종로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시정·보완 명령 현지 확인검사 결과보고(북악주유소 등 3개소)

1. 예방과-16198(2014.11.6.)호 『위험물저장소(이동탱크) 시정보완명령 확인

계획(북악주유소 등 3개소)』과 관련입니다.

2. 위와 관련 『위험물저장소(이동탱크) 시정․보완 명령에 따른 현지확인검사 결과』를 다음과 같이 보고 합니다.

연번	구 분	대 상 명	주 소	확인자	보완기간 도 래 일	확 인 검사일	확 인 결 과
1	이동탱크 저장소	자하문주유소 서울80가 4790	종로구 자하문로 248	경.우경식 위.박희정	2014. 11. 10.	2014. 11. 13.	완 비
2	이동탱크 저장소	북악주유소 82수 7102	종로구 평창문화로 137	경.우경식 위.박희정	2014. 11. 10.	2014. 11. 13.	완 비
3	이동탱크 저장소	자문석유 82모 9000	종로구 자하문로 245	경.우경식 위.박희정	2014. 11. 10.	2014. 11. 13.	완 비

○ 시정·보완명령 확인결과

붙임  현장 확인 사진 1부.  끝.

★담당자	박희정		위험물안전팀장	우경식		예방과장	전결 11/13 전영환
협조자
시행	예방과-16767	(		)	접수		(		)
우	110-140	서울특별시 종로구 종로1길 28 종로소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	737-5119	/전송	02-739-0119	/	parkhc0119@seoul.go.kr	/	대시민공개