	노원소방서
수신자	대응관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고(공릉)

1. 대응관리과-1577(2013.02.22.)호『2013년 소방용수시설 운영계획 시달』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 공릉119안전센터에서 관리운영중인 소방용수시설의 고장발생을 아래와 같이 보고합니다.

가. 고장소방용수시설 : 노소 지상식(3407호)

나. 고장발견일시 : 2014.  11. 13.

다. 위치 : 노원구 동일로 1107 앞(LG전자 고객주차장 입구 인도상)

라. 고장내역 : 소화전 몸통파손(사용불가)

마. 조치상태 : 1팀장 소호영외 3명 현장확인 및 제수변잠금 안전조치

붙임  1. 소방용수시설 고장발생 조사서 1부.

2. 고장소방용수시설 위치도 및 사진 1부.  끝.

	공릉119안전센터장
담당자	김기영		1팀장	소호영		센터장	11/13 박희기
협조자
시행	공릉119안전센터-4609	(		)	접수		(		)
우	139-240	서울 노원구 공릉동 656-14	/	http//fire.seoul.go.kr/nowon
전화	02-976-0119	/전송		/		/	대시민공개