함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	북악터널배수지 항청소 완료에 따른 통수 업무협조 요청

1. 우리사업소에서 시행중인 북악터널배수지 2열의 항청소 완료되어 아래와 같이 통수하고자 하오니 원만한 업무가 이뤄질 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 청소완료일시 : 2014.11.13.(목) 16:00

나. 통수예정일시 : 2014.11.14.(금) 09~12시

- 09.00분 : 유입밸브 18% 開(중부수도사업소)

- 10.50분 : 유출부 퇴수밸브 閉(서부 급수운영과)

- 11.00분 : 수질검사(서부 수질팀)

․ 부적합 시 퇴수 후 재시험(유선연락)

- 11.10분 : 수질검사 적합 시 유입밸브 開(중부수도사업소)

- 12.00분 : 수운영상태 확인

다. 업무담당 : 이준호(*************, 사무실 3146-3701).   끝.

	서부수도사업소장
수신자	행정지원과장,급수운영과장,중부수도사업소장(시설관리과장),강북아리수정수센터소장(정수시설과장),강북아리수정수센터소장(정수과장)
주무관	이준호		주무관	함현준		시설관리과장	11/13 박길영
협조자
시행	시설관리과-30156	(		)	접수		(		)
우	120-854	서울 서대문구 통일로 26길 (홍제동 38-69)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	3146-3701	/전송	3146-3689	/	ljh1989@seoul.go.kr	/	대시민공개