문서번호	조경과-5942
결재일자	2014.11.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	조경과장
김규희		김흔진	11/13 이성주
협조
	주무관		김성태

「조절저수지 외 2개소 사방공사」하자조사 보고서

2014. 11

『조절저수지 외 2개소 사방공사』하자조사 보고서

2012년 7월 공사완료한 『조절저수지 외 2개소 사방공사』에 대한 하자조사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014. 11. 5

보고자  지방녹지주사보 김규희

□ 공사개요

○ 공 사 명: 조절저수지 외 2개소 사방공사

○ 공사기간: 2012. 05. 11 ~ 2012. 07. 20

○ 위    치: 조절저수지 상부 계곡, 맹수사샛길 계곡, 금붕어광장 사토장

○ 공사내용

- 시설물공사 : 사방댐 2개소, 전석기슭막이 1,171㎡, 돌망태기슭막이 416m, 돌망태바닥깔기 510㎡, 목교 1개소, 식생토낭 107㎡ 등

- 식재공사 : 교목 66주, 관목 8,610주, 초화류 4,400본 등

○ 총공사비: 금499,693천원

○ 도 급 자: 고양시산림조합 대표 최충호

□ 하자책임기간: 2012. 07. 25 ~ 2017. 07. 24

□ 하자조사결과

○ 조사일시: 2014. 11. 03 ~ 11. 15

○ 결    과: 특이사항 없음

□ 보고자 의견

○ 향후 정기적인 시설점검 실시하여 시설 유지관리 업무에 철저를 기하고자 함. 끝.