함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동소방서
수신	현장지휘대장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생보고(공소32호)

1. 2013년 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제14항『소방용수시설 및 비상소화장치관리』와 관련입니다.

2. 천호119안전센터에서 관리중인 소방용수시설의 고장발생 사항을 다음과 같이 보고합니다.

용수번호	형식	위 치	담당자	고장내용	사용여부	비고
32호	지상식	강동구 상암로 168 (천호동41번지)	지방소방위 김진석	지상식 소화전 스핀들고장 및 제수변매몰로 누수	사용 불가

붙임   1. 소방용수 고장발생 보고서 1부.

2. 고장소방용수시설 현황(위치도 및 사진) 1부.  끝.

							천호119안전센터장
담당자							최시영			3팀장					유재환					119안전센터장					11/13 代유재환
협조자
시행			천호119안전센터-4682									(						)		접수											(						)
우	134-805					강동구 양재대로 156길(고덕1동 494-1)															/
전화		02-426-0431						/전송			02-441-0119					/	sun2009@seoul.go.kr												/	부분공개(6)