문서번호	총무과-12441
결재일자	2014.11.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	경영지원부장
하상윤		김정회	11/13 이성규
협 조
	전시과장			임근혜
	주무관			신성란
	주무관			이진섭

『이영순-지승작품』展

소방훈련(교육) 계획(안)

2014. 11.

『이영순-지승작품』展 소방훈련[교육] 계획(안)

미술관의 전시 안내요원을 대상으로 소방시설물 현황에 대하여 교육하고 화재 발생시 관람객 대피요령에 대한 훈련[교육]을 실시하여 관람객 안전과 미술품 ․ 시설물에 대한 안전관리에 철저를 기하고자 함.

관 련 근 거

○ 소방시설설치유지및안전관리에관한법률제20조(특정소방대상물의소방안전관리)

○ 공공기관의소방안전관리에관한규정 제4조(기관장의 책임)

○ 서울시립미술관 소방안전관리계획[총무과602(2014.1.17.)]

□ 소방시설 현황 [남서울미술관]

1) 소화설비

소 화 기			옥 내 소화전	소 화 저수조	소화펌프		기 타
ABC분말 (6kg)	하론 (3kg)	자동확산 (3kg)			주펌프	보조펌프
1개	23개	2개	3개소	1개소 (10톤)	2대 5.5kW	1대 2.2kW

2) 경보설비(자동화재 탐지설비)

수신기	회로수	감지기
1개소	5회로	45개

3) 피난설비

피난 유도등	통로 유도등	비상 조명등
20등	-	12등

□ 소방훈련(교육) 실시 계획

○ 대 상 : <이영순-지승작품展> 안내요원 및 경비직원

○ 일 시 : 2014년 11월 18일(화)  09:30~10:00

○ 장 소 : 남서울미술관 지하1층 강의실 및 소방시설물 현장

○ 내 용

- 공공기관의 특성설명 및 미술관 소방시설물 개요설명

- 소화장비 사용방법(이동식소화기, 소화전설비)

- 비상경보설비 사용방법 설명

- 화재발생시 관람객 대피훈련

- 미술관 이용시설물 사용에 관한 사항

- 전기시설물 사용에 관한 주의사항

○ 교 육 : 하상윤(소방안전관리자)

□ 행 정 사 항

○ 전시과에서는 안내요원이 교육받을 수 있도록 협조 요청

붙임 : 1. 소방교육자료 1부.

2. 피난대처요령 1부.

3, 교육참석자 명단 양식.  끝.