	종로소방서
수신	************************************************
(경유)
제목	민원접수에 대한 회시

1. 평소 소방 행정발전에 적극 협조하여 주시고 화재예방과 국민안전에 많은 관심을 가져주시는 귀하께 감사 드립니다.

2. 귀하께서 민원 접수하신 ********************에 대하여 현장방문하여 확인한 바, 상기건물은 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률에 따라 옥내소화전 설치대상이 아님을 확인하였습니다.

3. 하지만 화재발생시 초기소화를 위하여 정상작동 및 유지관리토록 관계인(소유주)에게 지도하였으며, 건물 외부계단 등 건축 관련 사항은 관할구청인 종로구청에 통보하였습니다.

4. 앞으로도 소방에 많은 관심과 격려를 부탁드리며, 좀 더 자세한  사항을 아시고 싶으시면 저희 종로소방서 예방과 검사지도팀(☎734-0109)으로 연락 주시면 성심을 다하여 답변드리도록 하겠습니다.

※즐겁고 행복한 하루 하루가 되시길 기원 합니다. 끝.

	종로소방서장
담당자	김득진		검사지도팀장	정윤교		예방과장	11/13 전영환
협조자
시행	예방과-16771	(		)	접수		(		)
우	110-140	서울특별시 종로구 종로1길 28	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-737-8119	/전송	02-736-0119	/	911cool@seoul.go.kr	/	부분공개