문서번호	은평병원원무과-11105
결재일자	2013.8.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	서무팀장	원무과장	은평병원장
최혁진	전재용	오세양	08/02 남민

여름철 풍수해 및 화재 등 재난 대비

재난취약시설물 자체 안전점검 실시 계획

2013. 8

서울특별시은평병원

(원 무 과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

여름철 풍수해 및 화재 등 재난 대비

재난취약시설물 자체 안전검검 실시 계획

최근 일어난 건설공사 안전사고(노량진 배수지 수몰사고, 방화대교 접속도로 상판붕괴사고) 및 포천 요양병원 화재 등 여름철 재난사고 발생에 따라 우리병원 시설물에 대한 긴급 안전점검을 실시하여 재난취약요인을 사전에 제거함으로써 환자안전사고 예방 및 안정적인 의료서비스 제공에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		관 련 근 거

2013년 여름철 종합대책 추진계획(원무과-7504호, 2013.5.27)

『시립병원 안전관리 철저 지시』(보건의료정책과-23866호, 2013.7.31)

Ⅱ		점 검 계 획

점검기간 : 2013. 8. 5(월) ~ 8. 7(수)

점검방법

1단계 : 분야별 점검반 편성, 취약시설 점검표 작성(붙임 참조)

2단계 : 자체점검으로 판단이 어려운 이상징후 발견시 전문가와 합동점검

점검반편성

반   장 : 서무팀장

점검반원 : 서무팀 2명, 용역업체직원 5명

점검분야 및 점검자

구 분	토목․건축	가스	전기․통신	기계	소방
직 원	최혁진	유영환	최혁진	최혁진	유영환
용 역	한상용	이경희	박상배, 신정찬	이경희	김남진

주요점검내용

지반침하에 따른 구조물의 균열 등 주요구조부 안전성 점검

담장, 축대, 옹벽, 절개지 등 부대시설 안전성 여부

건축물 주변 및 옥상 등의 배수시설(물 홈통 포함) 상태

냉 ․ 난방설비 배관 파손 및 유지관리 상태

가스용기상태 및 가스차단기 ․ 경보기 등 정상작동 여부

누전차단기 등 전기시설의 정상 작동 여부

소화기 ․ 화재탐지기 등 소방시설 정상작동 여부

기타 풍수해 대비 취약부분 중점 점검

Ⅲ		조 치 계 획

경미한 사항은 자체인력 활용하여 즉시 보수조치

자체인력으로 보수가 불가한 사항은 정비계획을 수립, 전문업체에 보수 지시 및 이상 징후 발견된 곳은 전문기관에 점검 의뢰

따로붙임 : 취약시설 점검표 1부.  끝.