다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신자	내부결재
(경유)
제 목	보라매안전체험관 화재체험장 체험용 물소화기 펌프 고장발생 보고

1. 안전지원과-3636(2014.2.14) “2014년 시민안전체험관 운영계획”과

관련입니다.

2. 보라매안전체험관에서 운용중인 화재체험장 체험용 물소화기 펌프 고장을

아래와 같이 보고합니다.

가. 고장물품 : 보라매안전체험관 화재체험장 체험용 물소화기 펌프

나. 고장내용 : 인버터 전원이 들어오지 않음

구 분	고 장 내 역		비 고
화재 체험장	물소화기 펌프	인버터 전원이 들어오지 않음

다. 조치사항 : 옥내소화전 펌프 인버터로 교체

(※ 옥내소화전은 실물을 이용한 설명으로 대체 운영)

붙임  화재체험장 체험용 물소화기 펌프 인버터 고장사진 1부.  끝.

담당자	황재웅		체험관장	양영숙		안전교육팀장	정진항		안전지원과장	11/13 진준호
협조자	담당자	이희선		담당자	윤재관
시행	안전지원과-24849	(		)	접수		(		)
우	156-010	서울시 동작구 여의대방로 20길 33(동작구 신대방동 460)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-2027-4112	/전송	02-2027-4169	/	nutty76@seoul.go.kr	/	대시민공개