	노원소방서
수신	서울특별시북부교육지원청교육장(평생교육건강과장)
(경유)
제목	학원 신규 및 변경 신청에 따른 소방안전점검 결과 통보

1. 북부교육지원청 평생교육건강과-10824(2014.11.11.)호와 관련입니다.

2. 귀 청에서 요청한 학원 변경등록에 따른 소방안전점검 결과를 다음과 같이 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

학원명	대표자	위 치	점 검 사 항	점검결과
한얼국어논술 학원	조지웅	**************273 (중계동)동일프라자 901호 일부	- 소화기 비치됨 감지기 설치됨 - 유도등 설치됨 비상구 설치됨	적정
트샘학습관리 독서실	김정주, 윤성환	서울시 노원구 한글비석로15길 27 (중계동)월산빌딩 3층일부

끝.

	노원소방서장
담당자	고헌		검사지도팀장	조경현		예방과장	전결 11/14 최재천
협조자
시행	예방과-16127	(		)	접수		(		)
우	139-872	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-948-4119	/전송	02-949-4119	/	buljabi21@seoul.go.kr	/	대시민공개