문서번호	급수운영과-23220
결재일자	2014.11.14.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
김재모	代이승우	11/14 최임봉
협 조

누수탐지 작업일지

2014년 11월 13(목요일)								탐지원	주무관		주무관		공무직
									김재모		-		김태환
탐지구역				반포34블록 외 1개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
반포29		민 원 (다점식탐사)		강남구 논현로878 (신사동 611번지)		압구정역 2번출구 엘리베이터 공사현장 불명수 유입건 다점식 탐지결과 700mm관로 누수적출 시설관리과 복구담당자 이첩.							700mm관로
서초16		민 원 (다점식탐사)		강남구 역삼로5길13 (역삼동 830-14번지)		지하에 불명수 유입건 탐지결과 100mm관로 누수적출 시설관리과 복구담당자 이첩.							100mm관로
개포07		민 원 (음청식탐사)		강남구 남부순환로2912 (대치동 500번지)		하수도 맨홀주면 지반침하건 탐지결과 누수 이상없음(자연침하로 추정)							800mm관로
양재03		민 원 (다점식탐사)		서초구 남부순환로2632 (양재동 1-13번지)		통신맨홀에서 불명수 유출건 탐지결과 누수 이상없음(2차 다점식로거 6개소 설치 야간 측정중 300mm관로 연장거리 304m)							300mm관로
						이 하 여 백
기간제 근무자 작업일지
구분	근무자		블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	김인호 이석봉		서초16		강남구 강남대로 390일대 (역삼동825번지)		-			-		33건
서초	이천구		방배14		서초구 남부순환로2632 (양재동 1-13번지)		-			-		59건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.