문서번호	급수운영과-22427
결재일자	2014.11.14.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	급수운영과장
정성식	代전성호	11/14 장종욱
협 조
	주무관		서순란

단수 계획 보고

2014.11.

급수운영과

단 수 작 업 계 획 서

명에 의거 마포구 성산동 200-354~199-7 호간 상수도 부설에 따른 단수계획을

보고  합니다.

2014. 11.

보고자 : 지방수도토목주사보 정성식(인)

공 사 명	2014년 신공덕동외6개동 상수도공사
공사일시 (단수예정시간)	2014. 11. 14(금)09:00시~17시 까지 (단수예정시간 09:00~17:00(약8시간) 2014. 11. 15(토)09:00시~17시 까지 (단수예정시간 09:00~17:00(약8시간)
공사위치	마포구 성산동 200-354~성산동 199-7호간
공사개요	D=150mm, L= 100m부설
공사사유	성산동 200-354 ~ 199-7호 구간 노후관로 정비
단수지역	마포구 성산동 200-354번지~199-7 번지 일대
단수세대	약 70세대
작 업 계 획
단 수 홍 보 방 법		작 업 인 원	담당 공무원
o.단수안내 유인물 제작 배포 - 1가구 1매씩 배포 - 골목내 유인물 부착 o.상수도홈페이지에 단수내용 게재		- 배 관 공: 3명 - 안전요원: 1명 - 기 타 : 2명	감독 : 7급 정성식 직반장 : 제수변조절 7급 서순란 7급 김연태
기타사항	- 자재준비 및 장비확보(차량,양수기등) : 담당 및 직반장확인후 공사 시행 - 현장안내원 및 교통정리원 배치 - 공사안내판 전,후방 설치 - 라바콘 및 기타 안전시설 설치 - 공사후 충분한 퇴수실시(담당 및 직반장확인후 통수)
첨부 : 1) 위치도 및 단수안내문 1부.