문서번호	급수계획과-4467
결재일자	2013.8.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
★주무관	급수계획과장	급수부장	상수도사업본부부본부장
최춘근	이규상	이상홍	08/06 김준기
협 조

『서울 수도정비기본계획(변경) 용역』

중간보고(4차) 및 자문회의 개최

2013. 8

급 수 부

급수계획과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

『서울 수도정비기본계획(변경) 용역』

중간보고(4차) 및 자문회의 개최

상수도 중장기 계획 수립을 위해 추진 중인 □수도정비기본계획(변경)용역□중간보고(4차) 및 자문회의 개최 계획을 보고 드림

Ⅰ		사업개요

용 역 명 : □서울 수도정비기본계획(변경) 용역□

용역개요

사업목표 : '2030 서울 상수도 비전 제시 등 상수도 중장기 계획 수립

대상시설 : 취․정수시설 ⇒ 취수장 587만톤/일, 정수장 460만톤/일

송․배수시설 ⇒ 송․배급수관 13,846km, 배수지 104개소(238만톤)

용역금액 : 2,049백만원

용역기간 : ‘12. 1.3 ~ ’13. 9.2

용 역 사 : (주)한국종합기술 외 2개사

Ⅱ		추진경위

수도정비기본계획 변경 수립 방침(행정2부시장) : ‘11. 08.26

용역 착수    : ‘12. 01.03

착수보고회   : ‘12. 02.09  ☞ 홍승관, 구자용 교수 등 외부 6명

중간자문(1차) : ‘12. 05.22  ☞ 수자원기술 이상율 부사장 등 외부 5명

중간자문(2차) : ‘13. 01.22  ☞ 현인환, 구자용 교수 등 외부 4명

중간보고(3차) : ‘13. 04.23  ☞ 부본부장, 각 부 부장 등 내부 6명

※ 자체 T/F팀 관계자회의 8회 (생산, 공급, 유지관리, 경영개선 등 4개 분야)

Ⅲ		중간보고(자문)회의 개요

일    시 : ‘13. 8.13 (화) 15:00 ~

장    소 : 4층 회의실

참 석 자 :

내 부 : 부본부장, 경영관리부장, 요금관리부장, 생산부장, 급수부장,

시설관리부장, 기술개발부장

외 부 : 고려대 최승일 교수 등 5명

▶ 자문위원

연번	소 속	직 책	성 명	비 고
1	고 려 대	교 수	최승일	상하수도
2	서울시립대	교 수	구자용	“
3	중 앙 대	교 수	박규홍	“
4	한국수도산업발전회	회 장	이상율	“
5	지방공기업평가원	본부장	백승천	경영

Ⅳ		주요 보고내용

<그간 추진사항>

중･장기 용수수급전망

기본계획 규모결정(계획 급수인구, 원단위, 계획 수요량 등)

급수체계 조정계획 및 정수장별 시설용량 재검토

2030 상수도 미래비전 및 세부전략

분야별 주요내용

생산분야 : 더욱 안전하고 맛있는 아리수 생산

- 양질의 상수원수 확보방안 (암사․풍납취수장 상류이전 재검토)

- 안정적 생산기반 구축(도수관로 복선화, 광암정수센터 취수원 이중화계획)

- 염소 분산주입시스템 확대계획

공급분야 : 안정적이고 최적화된 아리수 공급

- 최적 블록시스템 구축계획(블록규모 조정, 관리체계 설정 등)

- 안정적 공급기반 구축계획(배수지시설 확충, 가압장시설 정비, 비상연계 등)

유지관리분야 : 친환경 스마트 유지관리

- 과학적․체계적 관로 구조적 안정성(노후도) 평가

- 상수도시설물 체계적 안전진단 및 유지관리방안

- 송․배수관 효율적 세척방안,  - 수도요금 원격검침시스템 도입계획

- Smart Water Network(지능형 상수도 관망체계) 도입계획

- 신재생 에너지 도입계획

경영개선분야 : 경영개선으로 국제경쟁력 강화

- 수도요금 체계 개선방안

- 조직 및 인력 전문성 확보방안

- 수도사업 권역별 통합에 따른 서울시 참여방안

- 물시장 개방에 대비한 경쟁력 강화방안

Ⅴ		행정사항

외부위원 자문비 지출

소요예산 : 75만원(5명×15만원)

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비(사무관리)

지출방법 : 개별 계좌입금

Ⅵ		향후계획

주요 자문의견 검토․반영하여 환경부 승인요청(8월중)

환경부 협의의견 검토․보완 등을 위한 준공기한 연기(12월초까지).

최종보고 및 용역준공. 끝.