	도봉소방서
수신자	(주)선진이앤에스
(경유)
제 목	소방용수시설 이설 요청에 따른 회신

1. ㈜선진이앤에스 SJ59-1126(2014.11.11.)호 『소화전 이전설치』와 관련입니다.

2. 귀사에서 요청하신 소화전 이설과 관련하여, 협의한 사항을 아래와 같이 알려드리니 공사추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 요청사항 : 지상식소화전 이설(1개소)

나. 주요현황

대 상	주 소	사 유	공사기간
지상식 소화전 2005호	도봉구 도봉동 620-24	신규 매장 설치에 따른 진출입로 변경으로 소화전 이전 설치	2014. 11. 14.~ 2014. 12. 31. (예정)

다. 공사관련 비용은 수도법 제71조(원인자부담금) 및 같은법 시행령 제65조(원인자부담금)에 의거 귀사의 부담임을 알려 드리며, 소방용수시설 공사후 우리소방서에서 실시하는 검수에 불합격 판정을 받을 경우 재시공 하여야함을 알려 드리니,

라. 향후 소방여건 및 현장상황 변경시에는 그 내용을 재협의 할 수 있으며, 현 소방용수시설은 협의한 바와 같이 소화전 설치 규정에 따라 완벽한 시공을 하여 주시기 바랍니다.

○ 협의내용 : 소화전 이설 비용 원인자 부담 및 규정에 맞는 시공

○ 협 의 자 : 주식회사 선진이앤에스(구근주 ☏02-2057-2961)

마. 이설 요청하신 소방용수시설에 대하여 추후 협의 사항 발생시 도봉소방서(☏ 02-3492-4842 용수담당)로 연락 주시기 바랍니다.

3. 협조사항

가. 소방용수시설 이설 공사시에는 차량 및 보행자 통행에 방해가 되지 않아야 하며, 주변 시민 및 행인들과 마찰 등 민원사항이 발생하지 않도록 하여 주시고,

나. 소방용수시설 공사 완료시 도봉소방서로 통보하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 위치도 및 현장사진 1부.

붙임  2. 소화전 설치 설명서 및 구조도 1부.  끝.

	도봉소방서장
담당자	김상수		대응총괄팀장	代이주연		현장지휘대장	11/14 김종한
협조자
시행	현장지휘대-8755	(		)	접수		(		)
우	132-854	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학1동 708번지)	/
전화	02-3492-4842	/전송	02-3493-1119	/	constant@seoul.go.kr	/	대시민공개