위기경영! 인재중심! 품격목표!
	마포소방서
수신	마포구청장(건축과장)
(경유)
제목	특정건축물신고서 제출에 따른 협의 회신(상수동 143-1)

1. 건축과-25985(2014.11.10.)호 “특정건축물신고서 제출에 따른 협의(상수동 143-1)”와 관련입니다.

2. 「특정 건축물 정리에 관한 특별 조치법」 제5조 및 같은법 시행령 제7조(소방에 지장이 없다고 인정되는 대상건축물) 의거  검토한 바,  소방에 지장이 없다고 인정되는 건축물에 해당되지 않음을 회신합니다.

가. 건물명 : 장용환 건물

나. 건물규모 : 지하1층/지상3층, 연면적 209.28㎡

다. 주  소 : 서울시 마포구 상수동 143-1

라. 법적내용 :

특정건축물 정리에 관한 특별조치법 시행령 제7조(소방에 지장이 없다고 인정되는 대상건축물) 특별자치시장특별자치도시사 또는 시장군수구청장은 법제5조제2호 단서에 따라 관할 소방본부장 또는 소방서장과 협의하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 건축물을 소방에 지장이 없은 대상건축물로 인정할 수 있다

1. 너비 4미터 이상 도로의 경계선으로부터 30미터 안에 건축물의 전부 또는 일부의 경계선이 포함되는 건축물

2 다른 시설물 등에 설치된 소화전으로부터 20미터 안에 건축물의 전부 또는 일부의 경계선이 포함되는 건축물

3. 공원, 하천, 광장, 어린이놀이터, 공공공지, 녹지, 그 밖에 건축이 허용되지 아니하는 공지에 접한 대지에 건축된 건축물

상기 건축물은 4미터 이상 도로의 경계선으로부터 30미터(실측 약 62미터) 이상 떨어져 있으며 특정건축물 정리에 관한 특별조치법 시행령 제7조 제2호, 제3호에도 해당되지 않는 건축물.  끝.

	마포소방서장
담당자	정석웅		예방팀장	代한천복		예방과장	전결 11/14 판영길
협조자
시행	예방과-17085	(		)	접수		(		)
우	121-854	서울 마포구 창전로76(신수동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-718-7119	/전송	02-717-1190	/	jsw99@seoul.go.kr	/	대시민공개