문서번호	급수운영과-18176
결재일자	2014.11.14.
공개여부	부분공개(6)

주무관	주무관	급수운영과장			결재
조봉구	김용현	11/14 양상윤
협 조
	주무관		이용호

대형 저수조 위생 상태 점검 보고

명에 의하여 대형저수조 위생상태를 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

보 고 내 용
건 명	대형저수조 위생상태 점검 보고
내용	○ 점검대상 : 가락동 그랜드아파트, 성원샹떼빌아파트 ○ 점검자 : 조봉구 ○ 점검내용 - 저수조 현황(저수조 갯수, 용량, 재질 등) - 저수조 청소 및 관리상태 - 위생점검 실시여부 - 관리자 교육 이수여부 ○ 점검결과 - 저수조 청소 및 관리상태 양호 - 수도시설관리자교육 미이수 관리자에 대하여 위생관리점검 안내 ○ 조치사항 - 저수조 위생점검 안내
비 고

붙  임 : 대형저수조 점검결과 및 사진 각1부.  끝