투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		중부공원녹지사업소
수신	서 울 특 별 시 장(도시안전과장)
(경유)
제목	10월 표본·기본안전점검결과 조치사항 통보

1. 도시안전과-25790(2014.11. 5)호와 관련입니다.

2. 위호로 통보한 중랑캠핑장 점검결과에 대한 조치사항을 다음과 같이 제출합니다.

가. 점검지적사항

점검분야	점검내용	조치사항	비 고
기계안전	계류기계실 펌프연결관에 설치된 스트레이너의 내부 여과망 청소관리 요망	스트레이너 내부 여과망 청소 완료	첨부사진
〃	장애인화장실 환기휀 탈락 보수처리	환기휀 부착수리 완료	〃
〃	세척장 수전기구 고정상태 불량	수전기구 고정처리 완료	〃
전기안전	캠핑장내 외부 콘센트함 누전차단기 미사용시 off	누전차단기 off 처리 완료	〃
〃	식기세척장내 전기콘센트 방우형 교체 요망	방우형 덮게로 교체 완료	〃
일반사항	뱀진입 차단용 그물망 설치	캠핑장내 뱀 출몰이 없었으며 그물망 설치는 이용객이나 경관을 고려하여 검토 대상임
〃	대형 안내수칙 및 주의사항 설치 요망	2015년도 노후 안내판 교체 설치시 조치

붙임 : 조치사항 사진 1부.  끝.

							중부공원녹지사업소장
주무관							이정삼			주무관					주경숙					공원여가과장					11/14 이근향
협조자
시행			공원여가과-2671									(						)		접수											(						)
우	100-250					서울 중구 삼일대로 231(예장동)남산1별관															/
전화		02)792-5661						/전송			02)794-3711					/	yichs23@seoul.go.kr												/	대시민공개