	노원소방서
수신자	대응관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장 발생 보고

1. 관련근거

○ 재난대응과-21732(2014.9.23.)호『2014년 하반기 소방용수시설 일제점검,정비 계획시달』

○ 대응관리과-7615(2014.9.24.)호 『2014년 하반기 소방용수시설 일제점검,정비 계획시달(알림』

○ 공릉119안전센터-3927(2014.9.29.)호 『하반기 소방용수시설 점검.정비 추진계획보고』

2. 위와 관련 우리119안전센터 2014년 하반기 소방용수시설 일제점검,정비시 고장발생된 소화전를 붙임과 같이 보고합니다.

구분 연번	용수번호	식별	위치	고장내용
1	3132	지하식	노원구 동일로190길34	소화전스핀돌 고장
2	3179	지상식	노원구 동일로1029	재수변확인불가 (깊이2미터이상)

붙임 : 1. 소방용수시설 고장발생 조사서 2부.

2. 고장소방용수시설 위치도 및 사진 2부.  끝.

	공릉119안전센터장
담당자	백홍환		2팀장	김용모		센터장	11/14 박희기
협조자
시행	공릉119안전센터-4650	(		)	접수		(		)
우	139-050	서울 화량로482번지 공릉안전센터	/	http//fire.seoul.go.kr/nowon
전화	02-976-0119	/전송	02-975-0616	/	29443@seoul.go.kr	/	대시민공개