문서번호	여의도공원관리사무소-7835
결재일자	2014.11.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	여의도공원관리사무소장
한훈수	이용원	11/14 박원근
협 조

선유도공원 온실 난방용 보일러 부품 교체

2014. 11.

서부공원녹지사업소

(선유도공원)

선유도공원 온실 난방용 보일러 부품 교체

선유도공원 온실 난방용 보일러가 노후되어 보일러를 제어하는 주장치인마이컴(컨트롤러)의 액정 고장(소손)으로 긴급 보수를 하여 온실내 식물을 안정적으로 관리하고자 함.

※마이컴(컨트롤러)란 : 제어란 뜻으로 보일러의 운전,정지,연소,경보,순환펌프 등 난방보일러의 모든 제어를 하는 장치임.

현   황

□ 위    치 : 영등포구 선유로 343

□ 연 면 적 : 350.60 ㎡(유리/철골)

□ 식재식물 : 다육식물 등 30종

□ 시설물 현황

구 분	용량 및 열량	비 고 (설치년도)
난방보일러(유류)	150,000㎉/h	2001년 11월
전기온풍기(2기)	30kw/Hr, 25,800㎉/h	2005년 12월
	50kw/Hr, 43,000㎉/h	2012년 11월
방열기(36대)	-	2001년 11월

난방기간 및 적정온도

□ 난방기간 : ’14.11.1 ~ ’15.3.31(5개월간)

□ 적정온도 : 다육식물 10℃이상 유지 및  일반화초류 5℃이상 유지

보수방법

□ 기 설치된 보일러 회사에 고장난 부품 교체 견적 의뢰하여 교체 시행

보수업체

□ 주식회사  부-스타  대표 : 이병희  ☎3665-9600,FAX:3661-0573

주소 : A/S본사 강서구 가양동 1487 번지

지출방법

□ A/S 완료 후 채주 청구에 의거 카드결재 또는 채주 결재계좌에 입금

소요예산 및 예산과목

□ 소요예산 : 금1,100,000원

□ 예산과목 : 선유도공원유지관리,일반운영비,일반운영비(201-02)

붙임 : 현황 사진 1부.  끝.

현 황 사 진

온실전경	보일러 사진	고장난 부품사진