투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	영등포소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	비상소화장치 상시 사용을 위한 위한 점검계획 보고

1. 관련근거

가. 현장지휘대-10210(2014.11.13.)호 『비상소화장치 상시사용을 위한 점검 계획 시달』

나. 당산119안전센터-5185(11.04) 『2014년도 하반기 비상소화장치 사용훈련 일제점검 계획』

2. “대구시 00시장” 등을 배경으로 한 KBS 9뉴스 보도(2014.11.8)에서 비상소화장치함의 관리실태 및 문제점 등이 제기되어 관내 비상소화장치 상시사용을 위한 점검을 다음과 같이 추진하고자 합니다.

가. 대 상 : 비상소화장치 21호외 3개소

관리번호	형식	구분	위 치	일 정	팀별	비 고
21	일반형	분리형	당산6가 104-10 (렉스빌앞)	11.7(금)	2팀	하반기 비소훈련 및 일제점검으로 갈음처리
22	개량형	호스릴	당산6가 104-15 (승리슈퍼옆)	11.7(금)	2팀	”
72	개량형	일체형	양평1가 30 (양남시장 뒤)	11.12(수)	3팀	”
61	일반형	분리형	양평1가 247 (영등포기계공구상가 3동 후면)	11.19(수)	1팀	병행실시

나. 점검사항

1) 119행정정보 시스템과 비상소화장치함의 정보 일치 여부 파악 및 수정

2) 비상소화장치함 설치 위치의 적정성 및 식별상의 문제점 파악

3) 현 사용가능상태 및 사용상 문제점

4) 함내·외부 상태 및 비품 수량 파악

3. 행정사항

○ 기실중인 비소함 일제점검과 병행실시하고, 비상소화장치 관리에 문제점이 있는 대상에 대해서는 붙임2 시트 세부사항에 상세히 기록하여 2014.11.27

까지 현장지휘대로 보고하기 바람.

붙임  1. 비상소화장치 일제점검 결과(보고서식) 1부.

2. 비상소화장치 현황조사 결과(보고서식) 1부.  끝.

업무일몰일 : 2014.11.27

담당자	김동원		3팀장	이승재		센터장	11/14 황인영
협조자
시행	당산119안전센터-5356	(		)	접수		(		)
우	150-810	서울 영등포구 양평로 70-1(당산동 6가 339-7)	/
전화	(02) 2663-0119	/전송	2672-7118	/	chamchi@seoul.go.kr	/	대시민공개