시의원 요구 자료 제출

시 행	건축기획과-15805	(		)
접 수		(		)
결재일자	2013.8.9.
보존기간	년
공개여부	대시민공개
수 신 자	수신자참조
수신자	주택정책과장,기획담당관,서울특별시의회의장(의 사 담 당 관),서울특별시의회의장(교육수석전문위원)

주무관	건축기획과장	주택건축정책관	주택정책실장		결재
장병혁	이용건	代서성만	08/09 代진희선
협 조
	건축관리팀장			김유식

제 목	시의원 요구자료 제출(요구번호 1679번, 김문수 의원, 교육위원회, 민주당)

시의회 김문수 의원의 요구자료를 따로붙임과 같이 제출합니다.

붙임 : 시의원 요구자료 1부. 끝.

김문수 의원(교육위원회, 민주당)

□ 요구번호 : 1679번

□ 요구목록

○ 2013. 6.25 제2롯데월드 타워메가기둥 균열 안정성 정밀진단 용역보고서

○ 2013. 6.25 제2롯데월드 추락사망 및 부상 사고 현황

- 사고원인, 사고 세부내용, 사고처리 및 보상

□ 제2롯데월드 타워메가기둥 균열 안전성 정밀진단 용역보고서 : 첨부

○ 용역기관 : (사)대한건축학회

○ 검증기관 : 한국시설안전공단

□ 제2롯데월드 추락사망 및 부상 사고 현황

○ 사고원인

- 사고일시 : 2013. 6. 25(화) 14:50분경

- 사고내용 : 자동상승발판거푸집(ACS)이 원인미상으로 인한 추락사고 발생

자동상승발판거푸집(Auto-Climbing System) : 거푸집과 작업을 위한 발판으로 구성된 system form으로                                                                   콘크리트 타설 후 다음층까지 유압으로 자동인상되는 거푸집

- 사고피해 : 사망 1명, 경상 5명 (인근 서울병원 진료 후 귀가조치)

- 사고원인 : 정확한 사고원인에 대하여 고용노동부(동부지청), 송파경찰서 및 국립과학연구원에서 조사중에 있음.

※ 책임감리단에서는 거푸집을 지지하는 Anchor 볼트의 근입 깊이 부족으로 인한 추락 사고로 추정하고 있음

○ 사고 세부내용

- 고층부 43층 코어벽에 지지된 코너부위 자동상승발판거푸집(ACS) 인상 작업중       원인미상의 사유로 거푸집이 탈락되면서 24층 철골조 상부로 추락

※ ACS 크기 : 폭 2.8m × 높이 14m

○ 사고처리 및 보상

- 건설장비로 사고로 「산업안전보건법」에 따라 감독기관인 고용노동부에서 현장조사, 사고원인 등 전반적인 사항에 대해 관리·감독하고 있음

※ 우리시에서는 고층부 코어월 ACS거푸집 전체 작업에 대하여 작업중지 조치 함

- 시공자와 사망자 유족간 보상금(산재보험 등 포함 5억원) 합의가 완료되어 지급

붙임 : 정밀안전진단결과보고서 1부. 끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (건축기획과)	담당사무관	김 유 식
	☎ 2133-7113	담 당 자	장 병 혁
	작 성 일 : 2013. 8.