소믈리에 운영 결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이위복	이해원	11/14 이만기

부분공개

	명에 의거 관내 소믈리에 운영지점에 대하여 수질검사 및 맛․ 냄새 평가를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 11. 14.
복 명 자 : 주무관 이위복

□ 점검일자 : 2014. 11. 14.

□ 점 검 자

- 수질팀 : 주무관 천대기,이위복 ,소믈리에 2명(서경애.정진숙)

□ 점검대상

********************************

********************************

***************

□ 점검방법 및 검사항목

- 관내 금속맛 발생가구에 대하여 휴대용 잔류염소 측정기, 탁도계, 비색계(pH, 철, 구리)로  현장에서 수질측정 및 소믈리에 맛냄새 평가

□ 검사결과

- 금속맛 발생가구 2개소 수질검사 결과 먹는물 수질기준 초과로 부적합하였음

- 13개소는 맛․냄새 이상없이 적합하였음

검사유형 검사수 검사결과	계	배수지	직수	물탱크				기타
				콘크리트	스테인리스	SMC	FRP
	15		11	2	1		1
적 합	13	2	7	2	1		1
부 적 합	2		2

- 2개 지점 맛․냄새 현장 평가 결과 금속맛이 느껴졌음

□ 조치사항

- 옥내급수관상담을 통한 옥내배관 교체 요청

□ 향후계획

- 소믈리에 운영지점 본부 수질과에 점검결과 보고

붙  임 : 소믈리에 운영지점 점검결과(15개소) 1부.  끝.