	영등포소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	월동기 대비 소방청사 시설물 관리상태 점검 결과 보고(여의도)

1. 소방행정과-17613(2014.11.12.)호 『월동기 대비 소방청사 시설물 관리상태 점검』

2. 위와 관련 우리119안전센터 월동기 대비 소방청사 시설물에 대한 점검을 실시하고

그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

연번	점검사항	양호	수리요망	비 고
1	보일러 시설(난방, 온수)	〇	-
2	청사 보안시설(CCTV)	-	〇	CCTV노후 감시영역 협소 모니터 노후 녹화기능 없음
3	차고문 상태	〇	-
4	수관 건조대 기능 상태	〇	-
5	청사주변 시설물 등	〇	-

3. 요청사항

가. CCTV 2대 추가설치(청사 측면 및 후정)

나. CCTV 모니터 교환

다. CCTV 녹화용 장치 설치

붙임 CCTV관련 사진  1부.  끝.

업무일몰일 : 2014.11.17

	여의도119안전센터장
담당자	정광진		3팀장	전부준		센터장	11/14 원건환
협조자
시행	여의도119안전센터-5093	(		)	접수		(		)
우	150-893	서울특별시 영등포구 의사당대로 162 여의도119안전센터	/
전화	02-783-0119	/전송	02-785-1191	/	say20432@seoul.go.kr	/	대시민공개