	강서소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방공사감리결과보고서 서류검토 결과보고(내발산동 예식장)

1. 민원접수-2724(2014.11.14.) “소방공사 감리결과보고(통보)서”와 관련입니다.

2. 위와 관련 소방공사 감리결과보고서 관계서류 검토결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대지위치 : 강서구 공항대로36길 41외1필지(내발산동 655)

나. 건 축 주 : 전건오

다. 건축규모 : 철근콘크리트조, 지하4층/지상4층, 연면적 11,116.77㎡

라. 건축용도 : 복합건축물(문화및집회시설/근린생활시설)

마. 건축종류 : 신축

바. 소방시설

○ 기계 : 소화기구,옥내소화전설비,스프링클러설비,CO2호스릴설비,                         피난기구,연결송수관설비,제연설비,상수도소화전설비

○ 전기 : 자동화재탐지설비,시각경보기,비상방송설비,유도등설비

비상조명등설비,비상콘센트설비,무선통신보조설비

사. 설계업체

○ 기계 : ㈜동남엠이씨(**********)

○ 전기 : ㈜동남성문이앤티(***********)

아. 소방시설관련업체

구 분	상 호	소 재 지	등록번호	대표자	기술자
공사 업체	㈜대한진호산업	서울시 영등포구 영등포동 2가 197 (*************)	*********	최창호	최남규
감리 업체	㈜동남엠이씨	서울시 송파구 송파동103-31 (02-568-2850)	***********	홍순배	남기석

3. 확인결과 : 완비

4. 확인자의견

- 위 대상은 강서구 내발산동 655 외 1필지 소재 예식장 건물 소방 시설 완공에 따른 소방공사 감리결과보고서 제출 건으로 관련서류 검토한 바 소방관련 법규에 적합하게 설치되어 소방시설 완공검사 증명서를 교부함이 가하다고 사료됩니다.  끝.

담당자	임용환		예방팀장	조동건		예방과장	11/14 김경근
협조자
시행	예방과-15510	(		)	접수		(		)
우	157-030	서울 강서구 등촌동 630-2	/
전화	02-3663-1190	/전송	02-3661-1119	/	mutjin69@seoul.go.kr	/	부분공개