	강서소방서
수신	서울특별시장(예방과장)
(경유)
제목	성능위주설계 사전검토 신청서 접수 결과 보고(이랜드글로벌 R&D센터)

1. 관련문서

가. 민원서류-2733(2014.11.15.)호, 「성능위주설계 사전검토 신청서」

나. 소방시설등의 성능위주 설계 방법 및 기준「소방방재청 고시 제2014-31호」

2. 우리서 관내 신축 건축물 성능위주설계 사전검토 신청서가 접수되어 수리 하였기에 다음과 같이  보고합니다

가. 대지위치 : 강서구 가양동 마곡지구 D16-1,2,4,5,6

나. 건 축 주 : 최종양

다. 건축규모 : 철근콘크리트조, 지하5층/지상10층, 연면적 224,187.71㎡, 4개동

라. 건축용도 : 교육연구시설(연구소)

마. 소방시설

○ 기계 : 소화기구,옥내소화전설비,스프링클러설비,물분무등소화설비,                         옥외소화전설비,피난기구,인명구조기구,상수도소화용수설비,                         제연설비,연결송수관설비

○ 전기 : 자동화재탐지설비,시각경보기,비상방송설비,유도등설비

비상조명등설비,휴대용비상조명등,비상콘센트설비,

무선통신보조설비

바. 설계업체

○ 기계,전기 : ㈜한방유비스(제광진 1995-7호)

붙임    1. 성능위주설계 사전검토 신청서 1부.

2. 성능위주설계 사전검토 기본 설계도서(별도송부).  끝.

	강서소방서장
담당자	임용환		예방팀장	조동건		예방과장	11/14 김경근
협조자
시행	예방과-15509	(		)	접수		(		)
우	157-030	서울 강서구 등촌동 630-2	/
전화	02-3663-1190	/전송	02-3661-1119	/	mutjin69@seoul.go.kr	/	대시민공개