“북한산 큰 숲, 사람의 마을 은평”
		은평소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2014년 소방용수시설 관리현황 및 119행정정보시시템 현황(시스템) 입력철저 지시

1. 2014년 소방재난업무가이드 재난대응행정편 『15.소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 우리서 소방용수시설 관리현황 및 119행정정보시스템상 소방용수시설 입력된 내용이 달라 통계파악시 어려움이 있어 2014년 소방용수시설 관리현황을 다음과 같이 알려드리오니, 각 119안전센터장은 소방용수시설 현황관리에 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 소방용수시설 총괄 현황                        2014.10.31.현재

구 분	총 계						공 설						사 설		비상소화장치
	계	지상식	지하식	다용도	저수조	급수탑	계	지상식	지하식	다용도	저수조	급수탑	지상식
계	2,332	877	1,440	8	3	4	2,041	586	1,440	8	3	4	291		83
진 관	884	390	490	2	1	1	744	250	490	2	1	1	140		31
녹 번	586	211	372	0	2	1	529	154	372	0	2	1	57		23
역 촌	484	162	318	3	0	1	436	114	318	3	0	1	48		9
수 색	378	114	260	3	0	1	332	68	260	3	0	1	46		20

나. 소방용수시설 고장관리현황

○ 2014년 고장 소방용수시설 현황 : 66개소(지상식 21, 지하식 45)

3. 행정사항

가. 각 119안전센터장은 붙임1,2 자료를 참고하여 119행정정보시스템   소방용수시설 프로그램 확인 및 입력관리에 철저를 기하여 주시고 상이한 부분은 통보하여 주시기 바라며,

나. 소방차 통행곤란지역에 설치되어 있는 일체형 비상소화장치 중 가로등이 설치되어 야간에 시설을 원활히 활용할 수 있는 경우 손전등을 회수하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 1. 소방용수시설 현황 1부.

2. 임시폐전 및 고장 소화전 현황 1부.  끝.

							대응관리과장
수신자					진관119안전센터장,녹번119안전센터장,역촌119안전센터장,수색119안전센터장
★담당자							박기훈			대응총괄팀장					이대우					대응관리과장					전결 11/14 김지수
협조자
시행			대응관리과-10390									(						)		접수											(						)
우	122-200					서울 은평구 통일로 962(진관동 120)															/			http://www.fire.seoul.kr/eunpyeong
전화		02-357-1119						/전송			02-382-1149					/	pkh20@seoul.go.kr												/	대시민공개