다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	미가동 빗물이용시설 조치 결과 회신 요청

1. 물관리정책과-14272(2014.9.23)호와 관련입니다.

2. 서울형 뉴딜일자리 정책의 일환으로 ‘빗물이용주치의 현장조사원’을 채용하여 빗물이용시설 전수조사시 공사비 지원하여 설치한 공공건물중 고장 등으로 미가동 중인 시설에 대하여 보수조치후 2014.10.31.(금)까지 결과 제출토록 요청하였으나,

3. 현재 결과 제출하지 않은 서초구·송파구에서는 조속 조치후 2014.11.21.(금)까지 회신하여 주시기 바랍니다.

4. 아울러, 계남근린공원(용량 152톤, 2012년 설치비 지원)은 조속히 관리부서 지정하여 점검후 2014.11.21.(금)까지 빗물이용시설 지도·점검표(붙임2)를 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1. 빗물이용시설 미가동 시설 현황(공공) 1부.

2. 빗물이용시설 지도·점검표 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	구로구청장(공원녹지과장),구로구청장(치수과장),서초구청장(안전치수과장),송파구청장(맑은환경과장)
주무관	이동률		물재이용관리팀장	이웅희		물관리정책과장	전결 11/14 배광환
협조자
시행	물관리정책과-17239	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동	/
전화	02-2133-3854	/전송	02-2133-1041	/	ryul9386@seoul.go.kr	/	대시민공개