공동주택 방문 일일 복명서

주무관		시설관리과장			결재
이재윤		11/14 송근호
협 조
	주무관			윤복철

노후 공용배관 교체홍보를 위하여 공동주택 방문결과를 다음과 같이 복명합니다.

2014. 11. 14.

복명자 시설관리과장  (인)

윤 복 철  (인)

이 재 윤  (인)

□ 주    소 : 서울시 서초구 효령로391 무지개아파트

□ 방문일시 : 2014. 11. 14(금)

□ 방 문 자 : 시설관리과장, 이재윤, 윤복철

□ 면 담 자 : 성명 안병훈   직책 관리소장(☎ : 3473-8286)

□ 가 구 수 : 1,074세대

□ 급수시설

- 물탱크 사용 : 지상, 지하

- 배관재질 및 관경 : 아연도강관 25~200mm

□ 방문내용

- 노후 공용배관 교체시기 : 계획없음

- 미교체 사유 :  재건축 추진으로 주민반대