		남부수도사업소
CU********4*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(기타)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	029559155	고객접수번호	0992014066848
수용가명	***	민원신청일	2014년 11월 13일
수용가주소	*********************************************************
신청인	***	신청인연락처	02--
계량기구경	25mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19781115	기물번호	r1300005194
현장방문일시	13시 00분	현장출동자	강동길
입회자	강동길	수용가와의관계
급수불편유형	기타	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	민원내용 : 집 앞 상수도 맨홀 주변 도로가 파손이 되어 위험하므로 빠른 처리 요청 합니다 현장확인 : 지하식 소화전 주변도로에 균열이 발생되어, 혹 누수로인한 파손여부를 위하여 누수탐지결과 누수가 아니며, 노후 지하식 맨홀 흔들림으로 판명되어 소방서에 보수요청 중으로 보수요청 공문접수시 굴착승인 득한후 재보수공사 코자 함

따로붙임  : 현장사진 1부.  끝.

주무관							강동길				급수운영과장					11/14 장시명
협조자
시행			급수운영과-24579										(						)		접수												(						)
우	156-850					서울시 동작구 여의대방로10길 97 (신대방동 470-11)급수운영과																/
전화		02)3146-4541							/전송			02-3146-4589					/	kdg44444@seoul.go.kr													/	부분공개(5)