	영등포소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	(긴급)맨홀(지하식 소화전) 점검 및 관리현황 보고

1. 현장지휘대-10029(2014.11.07)호와 관련입니다.

2. 우리 센터에서 관리중인 맨홀(지하식 소화전)에 대하여 아래와 같이 긴급 점검결과를 보고합니다.

가. 대    상 : 100개소(지하식 소화전 전부)

나. 기    간 : 2014. 11. 11. ~ 11. 13.

다. 점검방법 : 육안검사

1) 소화전 주변 도로 평탄성 확인

2) 보행 및 차량운행 지장 여부 확인

붙임  1. 맨홀관리 현황 총괄표 1부.

2. 불량맨홀 점검 적출 총괄표 1부.

3. 맨홀점검 결과 1부.  끝.

	여의도119안전센터장
담당자	이정만		3팀장	전부준		센터장	11/14 원건환
협조자
시행	여의도119안전센터-5096	(		)	접수		(		)
우	150-010	서울시 영등포구 의사당대로 162(여의도동48-3)	/
전화	02)783-0119	/전송	02)785-1191	/		/	대시민공개