"서울시 전화상담! 120 하나로 다 통합니다."
		노원소방서
수신	대응관리과장
(경유)
제목	2014년 하반기 소방용수시설 하자검사 결과 보고

1. 관련근거

〇소방행정과-14422(2014.11.5.)호『2014년 하반기 하자검사 계획』

〇대응관리과-8858(2014.11.6.)호『2014년 하반기 하자검사 검사 지시』

2. 위와 관련 우리 119안전센터 2014년 하반기 소방용수시설 하자검사 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 검사대상 : 총 3건

나. 검사기간 : 2014. 11. 7. ~ 11. 12.

다. 검 사 자 : 소방용수담당

라. 검사방법 : 관련도서 및 현장확인 점검실시

마. 결과조치 : 도색대상 및 보온대상 양호

붙임   1. 하자검사 대상 1부.

2. 자체 하자검사 조서 1부.  끝.

							하계119안전센터장
담당							장덕순			2팀장					유용석					119안전센터장					11/14 代유용석
협조자
시행			하계119안전센터-5581									(						)		접수											(						)
우	139-872					서울특별시 노원구 한글비석로1길 8															/			http://fire.seoul.go.kr/nowon
전화		973-0119						/전송			979-6119					/													/	대시민공개