		강남수도사업소
CU********4*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

1.우리사업소 관내 수용가로부터 급수불편 민원이 접수되어 현장을 방문 민원처리를 완료하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	035152494	고객접수번호	1002014046237
수용가명	********	민원신청일	2014년 11월 14일
수용가주소	*****************************************************************
신청인	***	******	************
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	20050415	기물번호	r1200068560
현장방문일시	12시 10분	현장출동자	주상열외1명
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	불출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	현장확인한바 옥내 소방설비 점검 중 밸브작업 미숙으로 불출수발생하여점거 후 밸브개방토록 안내함.

끝.

주무관							주상열				시설관리과장					11/14 송근호
협조자
시행			시설관리과-23637										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		02-3146-4901							/전송								/														/	부분공개(6)