문서번호	기전과-10538
결재일자	2014.11.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
김태수		11/14 정윤식
협조	주무관		유택기
	주무관		안병용

터널 ·지하차도 CCTV 고장 수리

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11.

터널 ·지하차도 CCTV 고장 수리

터널·지하차도에서 시설물관리를 위해 사용중인 CCTV에  고장이 발생하여 이를 수리 조치 함

□ 터널·지하차도 CCTV 현황

구 분	CCTV현황	DVR현황	비고
소 계	147	15

□ 고장 내용

사 용 처	사용분야	고장수량	고장 내용	고장 사유	비고
동망봉터널	DVR	1대	서버메인보드, SMPS,VGA카드	노후	DVR
월릉교	CCTV 관재용	1대	랜공유기 불량	노후	수위감시
월계1지하보도 엘리베이터	CCTV 관재용	1대	카메라불량	노후	엘리베이터입구(1호)

□ 소요예산 : 금1,085,700원

○ 동망봉터널 : 서버메인보드,SMPS,VGA카드 교체(891,000원)

월릉교 :  랜공유기 교체(61,600원)

월계1지하보도엘리베이터 : 돔카메라교체(133,100원)

□ 예산과목

○ 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로기전시설물 일상유지보수,시설비

□ 조치 의견

○ CCTV 유지보수업체(연간단가)에서  우선 수리하고 보수후  계좌입금.

따로붙임 : 산출기초조사서 및 견적서 각1부. 끝.