	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리결과 보고서(여의도동 17-5)

분류기호 예방과 - 2014. 11. 14.
수 신 : 서 장
제 목 : 소방공사감리결과보고서 (서여의도비즈니스호텔 건물)
1. 민원접수 제 3161,3162,3163,3164 호 (2014. 11. 14)와 관련입니다. 2. 소방시설 완공검사신청 개요 위호와 관련하여 소방시설공사법 제14조제2항의 규정에 의거 제출된 소방공사감리 결과를 아래와 같이 보고합니다.
위 치	서울 영등포구 여의도동 17-5			관 계 인		대림산업(주)
허가동의일	2012. 4. 30. 2013. 8. 6.(설계변경)		착공신고년월일		2013. 3. 7.
건물규모	철근콘크리트조 지하 5층/지상 12층 연면적 24,459.63㎡
주요용도	관광숙박시설	소방시설시공업자		삼호(주) 대표 추문석 대하공영(주) 대표 하철환 세원전설(주) 대표 최근묵외1인
설 치 소방시설	소화기구,옥내소화전설비,스프링클러설비,자동화재탐지설비,시각경보기,가스누설경보기,비상방송설비,유도등설비,피난기구( 간이 완강기),인명구조기구,비상조명등설비,휴대용비상조명등,제연설비,연결송수관설비,비상콘센트설비,무선통신보조설비,상수도소화용수설비
소방공사 감리업자	이지건축(주) 대표 이강립외1인(책임감리원 : 김장원)
3. 확인결과 위 건은 철근콘크리트조 지하 5층/지상 12층, 연면적 24,459.63㎡ 서여의도비즈니스호텔 신축건물 소방시설공사로서 소방공사 감리결과보고서를 검토한 바, 설치하기로한 소방시설이 소방관계법령에 적합하게 설치되었기에 소방시설공사업법 제14조 제3항 규정에 의하여 완공검사증명서를 교부하고자 합니다. 끝.

★담당자							류인구			예방팀장					김금숙					예방과장					전결 11/14 이형배
협조자
시행			예방과-19411									(						)		접수											(						)
우	150-034					서울 영등포구 문래로 197(영등포동4가) 영등포소방서															/			http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		02-2678-1062						/전송			02-2637-3119					/	romanee1149@seoul.go.kr												/	대시민공개