문서번호	기전설비1과-4113
결재일자	2014.11.14.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비1과장
문준호		11/14 김남수
협조

반포 세빛섬 입구 공원등 용량

증설계획 보고

2014. 11

한 강 사 업 본 부

기전설비1과

반포 세빛섬 입구 공원등 용량 증설계획 보고

반포공원 세빛섬 준공에 따른 이용시민 증가에 따라 야간 안전사고 예방을 위하여 세빛섬 입구 광장에 설치된 조명의 용량을 증설 설치코자 함

현황

세빛섬 입구 공원등 C-25번(CDM 70W × 2등)

C-25번

현장 조사내용(문제점)

반포공원 세빛섬 입구에는 공원등이 설치되어 있으나, 용량이 낮아 어두운 실정으

로 야간 광장 이용시민 안전사고가 우려되어 예방을 위한 공원등 용량의 증설이

필요함

보고자 의견

광장쪽을 비추고 있는 70W 1등은 철거하고, 250W 투광기로 설치코자 하오   며, 2014년 한강공원 조명시설 유지보수공사 업체에 작업지시후 정산코자 함