이동탱크저장소 소방검사서

결재	★담당자	위험물안전팀장	예방과장
	양승회	이문복	전결 11/14 문정명

검사의 개요			검사의 구분	이동탱크저장소 소방검사(서울80러7694)
			검사 연월일시	2014년 11월 13일
			검사 공무원	소 속		계 급		성 명		연락처
				예방과		소방위		이문복		452-4119
				〃		소방위		양승회		〃
			검사 입회자	성명(관계)		이항섭		생년월일		62.6.21
제조소등	설치자		이완섭(에스오일에너지)			운송자		이항섭
	설치장소		성동구 성수이로 13-1(성수동1가)					전 화		461-5189
	제조소등의 구분		저장소		저장소 또는 취급소의 구분			이동탱크저장소
	설치허가연월일 및 허가번호		1998년 10월 12일 제26-0110-981012호
검사내용및검사결과	검사내용						검사결과		불량내용
	허가 신고	지정수량 이상 이동탱크저장소의 허가여부 (법 제6조제1항)					■양호 □불량
		품명․수량․지정수량 배수 변경신고여부 (법 제6조제2항)					■양호 □불량
	운송 자격	국가기술자격증 또는 위험물운송자증 취득여부 (법 제21조제1항)					■양호 □불량
		국가기술자격증 또는 위험물운송자증 휴대여부 (법 제21조제3항)					■양호 □불량
	저장 취급 기준	허가 품명․수량․지정수량 배수 저장․취급 여부 (규칙 별표 18 Ⅰ제1호)					■양호 □불량
		게시판 관리상태(규칙 별표 18 Ⅲ제11호)					■양호 □불량
		위험물 누출여부(규칙 별표 18 Ⅲ제12호)					■양호 □불량
		완공검사필증 비치여부(규칙 별표 18 Ⅲ제15호)					■양호 □불량
		정기점검기록표 비치여부(규칙 별표 18 Ⅲ제15호)					■양호 □불량
	운송 기준	폐쇄장치․소화기 등의 점검 실시여부(규칙 별표 21제2호가목)					■양호 □불량
		위험물안전카드 비치여부(규칙 별표 21 제2호바목)					■양호 □불량
	정기 점검	정기점검 실시 여부(법 제18조제1항)					■양호 □불량
	기 타
조치 계획
비고	이완섭(*************)

검사의 개요			검사의 구분	이동탱크저장소 소방검사(서울82로4119)
			검사 연월일시	2014년 11월 13일
			검사 공무원	소 속		계 급		성 명		연락처
				예방과		소방위		이문복		452-4119
				〃		소방위		양승회		〃
			검사 입회자	성명(관계)		박종길		생년월일		67.2.15
제조소등	설치자		박종길(함흥석유)			운송자		박종길
	설치장소		광진구 구의동 54-1					전 화		2266-0022
	제조소등의 구분		저장소		저장소 또는 취급소의 구분			이동탱크저장소
	설치허가연월일 및 허가번호		2006년 6월 14일 제26-0638-060614호
검사내용및검사결과	검사내용						검사결과		불량내용
	허가 신고	지정수량 이상 이동탱크저장소의 허가여부 (법 제6조제1항)					■양호 □불량
		품명․수량․지정수량 배수 변경신고여부 (법 제6조제2항)					■양호 □불량
	운송 자격	국가기술자격증 또는 위험물운송자증 취득여부 (법 제21조제1항)					■양호 □불량
		국가기술자격증 또는 위험물운송자증 휴대여부 (법 제21조제3항)					■양호 □불량
	저장 취급 기준	허가 품명․수량․지정수량 배수 저장․취급 여부 (규칙 별표 18 Ⅰ제1호)					■양호 □불량
		게시판 관리상태(규칙 별표 18 Ⅲ제11호)					■양호 □불량
		위험물 누출여부(규칙 별표 18 Ⅲ제12호)					■양호 □불량
		완공검사필증 비치여부(규칙 별표 18 Ⅲ제15호)					■양호 □불량
		정기점검기록표 비치여부(규칙 별표 18 Ⅲ제15호)					■양호 □불량
	운송 기준	폐쇄장치․소화기 등의 점검 실시여부(규칙 별표 21제2호가목)					■양호 □불량
		위험물안전카드 비치여부(규칙 별표 21 제2호바목)					■양호 □불량
	정기 점검	정기점검 실시 여부(법 제18조제1항)					■양호 □불량
	기 타
조치 계획
비고	박종길(*************)

검사의 개요			검사의 구분	이동탱크저장소 소방검사(87너1523)
			검사 연월일시	2014년 11월 13일
			검사 공무원	소 속		계 급		성 명		연락처
				예방과		소방위		이문복		452-4119
				〃		소방위		양승회		〃
			검사 입회자	성명(관계)		김성현		생년월일		63.6.26
제조소등	설치자		김성현(부영석유)			운송자		김성현
	설치장소		성동구 살곶이길 152(사근동)					전 화		*************
	제조소등의 구분		저장소		저장소 또는 취급소의 구분			이동탱크저장소
	설치허가연월일 및 허가번호		2008년 10월 06일 제26-0716-110908호
검사내용및검사결과	검사내용						검사결과		불량내용
	허가 신고	지정수량 이상 이동탱크저장소의 허가여부 (법 제6조제1항)					■양호 □불량
		품명․수량․지정수량 배수 변경신고여부 (법 제6조제2항)					■양호 □불량
	운송 자격	국가기술자격증 또는 위험물운송자증 취득여부 (법 제21조제1항)					■양호 □불량
		국가기술자격증 또는 위험물운송자증 휴대여부 (법 제21조제3항)					■양호 □불량
	저장 취급 기준	허가 품명․수량․지정수량 배수 저장․취급 여부 (규칙 별표 18 Ⅰ제1호)					■양호 □불량
		게시판 관리상태(규칙 별표 18 Ⅲ제11호)					■양호 □불량
		위험물 누출여부(규칙 별표 18 Ⅲ제12호)					■양호 □불량
		완공검사필증 비치여부(규칙 별표 18 Ⅲ제15호)					■양호 □불량
		정기점검기록표 비치여부(규칙 별표 18 Ⅲ제15호)					■양호 □불량
	운송 기준	폐쇄장치․소화기 등의 점검 실시여부(규칙 별표 21제2호가목)					■양호 □불량
		위험물안전카드 비치여부(규칙 별표 21 제2호바목)					■양호 □불량
	정기 점검	정기점검 실시 여부(법 제18조제1항)					■양호 □불량
	기 타
조치 계획
비고	김성현(*************)

끝.