화재발생 현황 통보에 따른 현장확인 결과보고

결재	담당자	검사지도팀장	예방과장
	안홍남	곽흥운	전결 11/14 문정명

제 목	화재발생대상 현지확인 결과보고(승림빌딩)
1. 예방과-20884(2014.11.11) 「화재발생 대상(승림빌딩) 현장확인 계획 보고」와 관련입니다. 2. 위와 관련 우리서 관내 화재발생 특정소방대상물에 대한 현장 확인 결과를 다음과 같이 보고 합니다. 가. 확인일 : 2014. 11. 12(수) 나. 대상현황 〇 대상명 : 승림빌딩[**************************] 〇 구 조 : 양식 R/C조 슬라브가 4/1층 연면적 1,406.6m2 다. 확인자 : 소방위 권정건, 소방장 안홍남 라. 화재발생 내용 : 4층 구두작업장 내 집진설비함 내부에서 발생한 화재로 집진설비 일부 소실 마. 소방시설 현황 및 상태 : 소방시설 양호 바. 확인결과 : 화재 발생 당시 소방설비(자동화재탐지설비) 정상 작동되었으며, 집진설비함 내부만 소실된 상태로 소방시설은 정상작동되는 상태임 사. 결과조치 〇 관계인에게 화재예방 교육 실시 〇 소방시설 유지관리 방법 지도 〇 소방계획서 정비․보완토록 지도. 끝.

확인일자 : 2014. 11. 12

확 인 자 : 소방위  권 정 건

**************************************************************