피난.방화시설 불시단속 조사서_Star몰 노래연습장

검사일시 : 2014.  11.  14. 17:00 ~ 23:00

대 상 명	Star몰 노래연습장			위 치	중구 충무로1가 23-8
대 표 자	유공요	전화번호		*************		업 종		노래연습장
규 모	철근구조물 / 층, 연면적 ㎡ (일부일 경우 : 사용층 4층, 사용면적 95.68㎡)
관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항			단속 결과				조치사항(예정)
폐쇄.훼손.변경행위			특이사항 발견치 못함
물건적치 또는 장애물 적치행위			- 특이사항 발견치 못함
유도등 점등 및 피난방향 적정성			특이사항 발견치 못함
방화셔터 작동 여부			해당없음
기타사항 (안내문,관계인 교육 등)			관계인 유사시 소화기 사용법 및 대피요령 교육함				비상구 안전관리 안내문 배부
참 고

결재	담당자		진압2대장
	이남구		11/16 최태종
협조