문서번호	현장민원과-17029
보존기간	년
결재일자	2014.9.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	09/23 이원철

옥내누수탐지 일일실적 보고(9.23)

2014.  9.  23(화)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.9.23(화)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	19	1,980	9	1,392	10	588
양 천 구	6	730	4	438	2	292
강 서 구	5	707	4	634	1	73
구 로 구	8	543	1	320	7	223

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	9	1,392	1	124	3	428	5	560	0	101	0	179
양천구	4	438	1	61	1	139	2	166		36		36
강서구	4	634		47	2	235	2	250		22		80
구로구	1	320		16		54	1	144		43		63

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		4	4	1	9	438	634	320	1,392
가옥 내	소 계	3	4	1	8	320	525	234	1,079
	화장실변기누수	2	3	1	6	229	342	123	694
	주방,부엌누수		1		1	5	18	24	47
	욕실,화장실배관	1			1	14	28	30	72
	보일러,온수배관				0	46	106	25	177
	수도꼭지고장				0	12	2	16	30
	벽체,바닥배관노후				0	6	2	16	24
	기 타				0	8	27		35
가옥 외	소 계	1	0	0	1	90	86	77	253
	수도계량기옆	1			1	50	41	31	122
	마당 수도 및 배관 노후				0	33	41	46	120
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		4		4
	기 타				0	7			7
주계량기	소 계	0	0	0	0	28	23	9	60
	단지내배관노후				0	4	4	5	13
	수도계량기옆				0	24	18	4	46
	공동수도,볼탑고장				0		1		1
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	2	1	7	10	292	73	223	588
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	25			25
신청인(거주인) 부재				0	28			28
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	3			3
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	2	1	7	10	211	73	223	507
기 타				0	22			22

.끝.