수질 부적합시설 개선결과 보고 (No.126외 12개소)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	박태희	여종순	09/26 유철민

	「옥내배관컨설팅」 업무 및 『아리수품질확인제』 추진시 발생된 수질부적합시설이 개선완료됨에 따라 수질검사를 실시하고 아래와 같이 결과를 보고합니다

Ⅰ				일시 및 검사자

일    시 : 2014. 9.24 ~ 9.25 (2일)

검 사 자 : 박태희, 김은태, 조재택, 이상일

Ⅱ				부적합시설 개선현황 및 개선 후 수질검사 결과

부적합시설 개선현황 및 수질검사 결과 : 13개소 (붙임 참조)

부적합 개선내역

개 소	부 적 합 내 역		개 선 내 용
	항 목	원 인
아파트 7 단독주택 3 연립주택 3	탁도+철 5 철 8	옥내배관 노후	옥내배관 교체 및 개량

Ⅲ				보고자 의견

13개 시설 모두 노후옥내배관 교체로 시설개선이 완료되어 수질검사 결과 먹는물

수질기준에 적합하므로 부적합 관리대상에서 제외하고자 함.

붙임  1. 수질 부적합시설 개선 현황  1부.

2. 부적합시설 관리카드. 끝.