문서번호	현장민원과-18914
보존기간	년
결재일자	2014.10.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	10/21 이원철

옥내누수탐지 일일실적 보고(10.21)

2014.  10. 21(화)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.10.21(화)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	10	2,208	6	1,548	4	660
양 천 구	7	812	3	483	4	329
강 서 구	3	790	3	711		79
구 로 구	0	606		354		252

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	6	1,548	1	141	3	479	2	633	0	110	0	185
양천구	3	483		66	1	158	2	186		36		37
강서구	3	711	1	56	2	263		287		23		82
구로구	0	354		19		58		160		51		66

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		3	3	0	6	483	711	354	1,548
가옥 내	소 계	1	3	0	4	352	594	255	1,201
	화장실변기누수	1	3		4	253	390	141	784
	주방,부엌누수				0	5	18	26	49
	욕실,화장실배관				0	14	29	31	74
	보일러,온수배관				0	50	119	25	194
	수도꼭지고장				0	13	5	16	34
	벽체,바닥배관노후				0	6	2	16	24
	기 타				0	11	31		42
가옥 외	소 계	1	0	0	1	97	93	89	279
	수도계량기옆	1			1	55	46	34	135
	마당 수도 및 배관 노후				0	34	43	55	132
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		4		4
	기 타				0	8			8
주계량기	소 계	1	0	0	1	34	24	10	68
	단지내배관노후				0	5	4	5	14
	수도계량기옆	1			1	29	19	5	53
	공동수도,볼탑고장				0		1		1
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	4	0	0	4	329	79	252	660
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	27			27
신청인(거주인) 부재				0	28			28
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	3			3
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	4			4	243	79	252	574
기 타				0	25			25

.끝.