문서번호	현장민원과-19251
보존기간	년
결재일자	2014.10.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	10/27 이원철

옥내누수탐지 일일실적 보고(10.27)

2014.  10. 27(월)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.10.27(월)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	16	2,250	15	1,584	1	666
양 천 구	7	830	6	496	1	334
강 서 구	6	808	6	729		79
구 로 구	3	612	3	359		253

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	15	1,584	3	148	2	485	9	652	1	112	0	187
양천구	6	496	1	69	1	159	4	194		36		38
강서구	6	729	2	60	1	268	3	296		23		82
구로구	3	359		19		58	2	162	1	53		67

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		6	6	3	15	496	729	359	1,584
가옥 내	소 계	4	4	3	11	361	609	259	1,229
	화장실변기누수	3	3	2	8	261	402	144	807
	주방,부엌누수			1	1	5	18	27	50
	욕실,화장실배관				0	14	29	31	74
	보일러,온수배관				0	50	121	25	196
	수도꼭지고장				0	13	5	16	34
	벽체,바닥배관노후	1			1	7	2	16	25
	기 타		1		1	11	32		43
가옥 외	소 계	1	0	0	1	100	94	90	284
	수도계량기옆	1			1	58	46	34	138
	마당 수도 및 배관 노후				0	34	44	56	134
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		4		4
	기 타				0	8			8
주계량기	소 계	1	2	0	3	35	26	10	71
	단지내배관노후				0	5	4	5	14
	수도계량기옆	1	2		3	30	21	5	56
	공동수도,볼탑고장				0		1		1
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	1	0	0	1	334	79	253	666
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	27			27
신청인(거주인) 부재				0	28			28
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	3			3
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	1			1	247	79	253	579
기 타				0	26			26

.끝.