문서번호	현장민원과-19405
보존기간	년
결재일자	2014.10.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	10/29 이원철

옥내누수탐지 일일실적 보고(10.29)

2014.  10. 29(수)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.10.29(수)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	12	2,277	12	1,606	0	671
양 천 구	3	839	3	503		336
강 서 구	5	816	5	737		79
구 로 구	4	622	4	366		256

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	12	1,606	2	151	3	493	5	661	1	113	1	188
양천구	3	503	1	71		161	2	197		36		38
강서구	5	737	1	61	3	273	1	298		23		82
구로구	4	366		19		59	2	166	1	54	1	68

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		3	5	4	12	503	737	366	1,606
가옥 내	소 계	2	4	3	9	367	615	265	1,247
	화장실변기누수	2	4	2	8	266	407	147	820
	주방,부엌누수				0	5	18	28	51
	욕실,화장실배관				0	14	30	31	75
	보일러,온수배관			1	1	50	121	26	197
	수도꼭지고장				0	13	5	16	34
	벽체,바닥배관노후				0	8	2	17	27
	기 타				0	11	32		43
가옥 외	소 계	1	1	1	3	101	96	91	288
	수도계량기옆				0	58	46	34	138
	마당 수도 및 배관 노후	1	1	1	3	35	46	57	138
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		4		4
	기 타				0	8			8
주계량기	소 계	0	0	0	0	35	26	10	71
	단지내배관노후				0	5	4	5	14
	수도계량기옆				0	30	21	5	56
	공동수도,볼탑고장				0		1		1
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	0	0	0	0	336	79	256	671
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	27			27
신청인(거주인) 부재				0	28			28
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	3			3
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음				0	248	79	256	583
기 타				0	27			27

.끝.