다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	중부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	전기사용 업무협조요청

1. 안정된 시민급수를 위해서 애쓰시는 귀 사업소의 변함없는 발전을 기원합니다.

2. 서울시에서 현재 추진 중인 「2014년 버스정보안내단말기(BIT) 확대설치」지점 중, 아래 정류소는 인근에 전기수전점을 찾을 수 없어, 부득이 귀 사업소 유량계함에서 전기를 분기 사용코자 하오니, 허락해 주시기 바랍니다.

가. 내  용

정류소명 (ID번호)	위 치	귀 사업소 시설 명	분기사용 조건
경찰청․국민권익위원회 앞 (02-110)	중구 의주로1가 180-1	유량계	1. 유량계용 전기 인입 1차 측에서 분기 2. 별도 전기계량기 설치(한전) 3. 차후 정류소 주변 환경변화로 전기 수전이 쉬울 경우, 조속한 시일내에 철거 4. 유지관리주체가 표기된 아크릴명찰 부착

붙 임 : 위치도 및 도면 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이민화		버스정보팀장	임철수		교통정보센터장	10/30 이경순
협조자
시행	교통정보센터-15897	(		)	접수		(		)
우	110-140	서울특별시 종로구 종로1길 28 (종로소방서 5층 교통정보센터)	/	http://topis.seoul.go.kr
전화	2133-4971	/전송	2133-4990	/	silvermin@seoul.go.kr	/	대시민공개