	성북소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2014년도 보수(형식 변경)완료 소방용수시설 검수 대상 관리번호 수정(알림)

1. 관련근거

가. 중부수도사업소 시설관리과-29257(2014.11.3.)호 “2014년 성북구관내 소방용수시설 신설 및 보수현황 통보”

나. 대응관리과-9054(2014.11.14.)호 “2014년도 보수(형식 변경)완료 소방용수시설 검수 지시(2차) ”

2. 위와 관련하여, 소화전 관리번호 오기로 인해 대상물을 정정하고자 아래와 같이 검수 지시를 하오니, 각 119안전센터장은 소방용수시설조사를 실시하여, 출수․외관상태 등의 현장검수, 119행정정보시스템 전산현황 수정입력 등의 제반업무를 철저히 수행 후 2014. 11. 19.(수)한 결과보고(전산관리카드 첨부) 바랍니다.

○ 소화전 관리번호 오기로 인한 정정 대상

관리번호		소방용수시설		위 치	비 고
변경전	변경후	종 별	형 식
2016	2106호	소화전	지하식	동선동5가 70-49	관리번호 오기로 인한 정정

○ 소방용수시설 보수 및 형식변경 공사완료 대상

구 분	계	종 암	돈 암	길 음	장 위	비 고
보수 완료	6	2	1	0	3	세부현황 붙임참조
형식 변경 완료	1	1	0	0	0

붙임 : 보수 및 형식변경 완료 대상(보고서식) 1부.  끝.

	대응관리과장
수신자	각 센터
담당자	송영운		대응총괄팀장	박일남		대응관리과장	전결 11/17 정종술
협조자
시행	대응관리과-9062	(		)	접수		(		)
우	136-858	서울특별시 성북구 종암로27길 3	/	www.fire.seoul.kr/seongbuk
전화	02-921-6119	/전송	02-925-0119	/	songyoungwn@seoul.go.kr	/	대시민공개