#3원심탈수동 안전 및 가동일지(11월15일)	결재	근무자	반장	담당	과장
		김봉혁	이윤동	이충기	11/17 이동신

구분 시간		원심 탈수기(30㎥/hr.55kw)										슬러지 공급펌프 (20～80㎥/hr.11kw)														폴리머 공급펌프 (2～8㎥/hr.2.2kw)											폴리머탱크및교반기 (20㎥.7.5kw)				폴리머공급기 (24～96kg/hr)				저류조교반기 (2,400Φ, 15kw)				협잡물 분리기
		1호	2호		3호		4호		5호		6호	1호	2호			3호			s-1	4호	5호	6호			s-2	1호		2호		3호	s-1	4호	5호		6호	s-2	1호	2호	3호	4호	1호	2호	3호	4호	1호	2호	3호	4호	1호
00:00～02:00		0			0		0		0			22							20	22	14					1.6				1.8		1.5	0.6							0				0	0		0		0
02:00～04:00		0			0		0		0			22							20	22	14					1.6				1.8		1.5	0.6						0				0		0		0		0
04:00～06:00		0			0		0		0			22							20	22	14					1.6				1.8		1.5	0.6							0				0	0		0		0
06:00～08:00		0			0		0		0			22							20	22	14					1.6				1.8		1.5	0.6						0				0		0		0		0
08:00～10:00		0			0		0		0			22							20	22	14					1.6				1.8		1.5	0.6							0				0	0		0		0
10:00～12:00		0			0		0		0			22							20	22	14					1.6				1.8		1.5	0.6						0				0		0		0		0
12:00～14:00		0			0		0		0			22							20	22	14					1.6				1.8		1.5	0.6							0				0	0		0		0
14:00～16:00		0			0		0		0			22							20	22	14					1.6				1.8		1.5	0.6						0				0		0		0		0
16:00～18:00		0			0		0		0			22							20	22	14					1.6				1.8		1.5	0.6							0				0	0		0		0
18:00～20:00		0			0		0		0			22							20	22	14					1.6				1.8		1.5	0.6						0				0		0		0		0
20:00～22:00		0			0		0		0			22							20	22	14					1.6				1.8		1.5	0.6							0				0	0		0		0
22:00～24:00		0			0		0		0			22							20	22	14					1.6				1.8		1.5	0.6						0				0		0		0		0
계		4 대 96 시간										4 대 96 시간														4 대 96 시간											2 대 12 시간				2 대 12 시간				2 대 48 시간				24 시간
※근 무 자 확 인 ※																																		※ 안 전 점 검 및 정 비 사 항
시 간										구 분							직 명						성 명											▷원심탈수기1,3,4,5호 차속,토오크,부하율,탈리액 점검 ▷슬러지펌프 및 약품펌프 가동상태 확인 ▷약품탱크 3,4호 가동상태 점검 ▷케익 컨베어밸트 가동상태 점검 ▷케익 호퍼 3,4호 가동상태 점검 ▷협잡물분리기 가동상태 점검 및 주변청소
00:00～09:00										3 조							기계7						안도영 (인)
09:00～18:00										1 조							기계6						이동특 (인)
18:00～24:00										일 근							전기7						김봉혁 (인)
※ 탈 수 기 운 영 현 황 ※
약품사용량(㎏)				200				슬러지유입량(㎥)							1,850						케잌생산량(톤)								187.240
※ 용 해 수 사 용 량 ※
전일량	201,527					금일량				201,630				계				103						누계			1,691