함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		관악소방서
수신	현장대응단장
(경유)
제목	소방용수시설(소화전)누수 통보에 따른 현장확인 지시

1. 남부수도사업소-24684(2014.11.19.)호『소방용수(소화전) 소량누수 통보』관련입니다.

2. 우리서에서 관리하는 소방용수시설(지하식 소화전)에서 누수탐지중 아래와 같이 소량누수가 발견되어 통보해옴에따라 다음과 같이 현장지시하니 현장대응단은 현장조사후 그 결과를 2014. 11. 20일한 보고하여 주시기 바랍니다.

연 번	위 치	형 식	점검현황	비 고
1	관악구 봉천7동 1610-4	지하식	노후된 소화전, 소량누수 됨	일부파손
2	관악구 봉천11동 1630-13	지하식	노후된 소화전, 소량누수 됨

가. 조사대상

붙임  1. 관련문서 1부.

2. 결과보고서식 1부.  끝.

							재난관리과장
담당자							심종보			대응총괄팀장					손옥경					재난관리과장					전결 11/17 강인구
협조자
시행			재난관리과-5834									(						)		접수											(						)
우	151-721					서울 관악구 관악로 97 3층															/
전화		02-886-1192						/전송			02-877-4119					/	sss5775@seoul.go.kr												/	대시민공개