출장결과보고서

★주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
김권수	代권영안	11/17 안재엽
협 조

문서번호 :	급수운영과-28359

	명에 의하여 광진구 관내 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014.11.17.
보 고 자 :***************** 지방사무운영주사보 : 공영춘.

보 고 내 용
일 시	2014.11.17. 09시30분∼17시00분
건 명	출장결과보고서
내용	○ 출장목적. - 광진구 관내 시설물점검 및 유관공사현장 점검,순찰. - 천호대로확장공사구간 지장상수도 송,배수관(D=1350mm*3열)이설현장 점검. ○ 점검결과. - 천호대로확장공사 구간 상수도송,배수관(D=1350mm*3열) 이설완료 구간 시설물 점검,순찰. - 구의동414-1학 일대 구의정수장 공사관련 상수도도수관D=1650mm 중간밸브 Φ1650*1 조절작업(폐) - 본부 배수과 합동. - 군자동150-1 인입선 누수로 누수복구작업현장 시설물 점검,제수밸브 조절. ○ 민원처리. - ************ 실누수 – 인입선 누수로 옥외탐지반 이첩. - ************* 소출수 – 인입선 노후로 개량관련 지역담당자 이첩. - ******** 실누수 – 계량기 보호통 이설 건으로 지역담당자 이첩. - *************,************ 녹물(적수) - 인입 정상출수.옥내 배관 노후로인한 녹물발생됨을 설명하고 옥내컨설팅 안내함. - ********* 밸브고장 – 계량기밸브 반복 개,폐 후 정상작동.
비 고

끝.